## Slide 1
wt1
wt2
wt3
mut1
mut2
mut3
proteinGroups file mit 36 samples (lanes)
Liste mit konstanten Proteinen
als Standard auf Proteinebene median intensity berechnen (36x6 = 216 intensitäten für jedes Protein)
Für alle der 260 proben
  median ratio zur Standardliste berechnen und alle intensities mit diesem Faktor verrechnen
  -> vorher naher boxplots
  -geht nicht Listenproteine sind ja nur in bestimmten lanes drin..
Massenkalibrierung
  massen der beispielproteine in abhängigkeit von Lane nummer plotten
  linearer verschub wäre hier sichtbar

## Slide 2
jede lane in liste mit (protein,sliceNr,intensity) übersetzen
  1) sum of each lane must be the same
    only intersect of 6 sets or all?!
    log?
    lfq or intensity?
  2) calculate median intensity of each list (prot,sliceNr nicht mergen)
    norm all lanes to same median
  2.1) calculate median of each protein intensity in 6 lanes (dann doch mergen?)
    calculate ratio of each lane to this median
    calculated median ratio of each lane (every protein has a median)
- einlesen, massen mitnehmen, aussuchen, plotten pro slice (6 geraden)

## Slide 3
id: 0
majority id: 1
MolWeight [kDa]: 121
Qvalue: 124
Score: 125
Intensity: 163-198
iBAQ: 200-235
LFQ: 236-271

## Slide 4: intensity sum per slice
lfq
inten.
starke unterschiede zwischen LFQ und intensity

## Slide 5: intensity sum per lane
- filter proteins that are present in all 6 lanes
(log transform)
take sum of each lane
mit dem, was normiert wurde
passt zu Michaels Aussage

## Slide 6
1. Lanes global normieren
  intersect der Proteine in allen 6 lanes
  LFQs Summe jeder Lane auf ein Level bringen
2. Massenkorrektur
  slice vs. weight korrelieren

## Slide 7
lfq
slice id

## Slide 8
lfq
slice id

## Slide 9
optimal paths
starke unterschiede zwischen LFQ und intensity

## Slide 10
optimal paths
Cre08.g378900.t1.2 NUO3

## Slide 11
1 slice = tasche

## Slide 12
78 proteine mit LFQ Median <> 0 in mindestens 2 Lanes

## Slide 14
filter proteins with Median=0 in >4/6 lanes (No Noise)
for each protein
  get mean signal of 6 lanes
  get index of max mean signal
  for each trace get offset of maxSignalIndex and maxMeanSignalIndex
   offset per lane
for each lane collect offsets of proteins and plot per slice

## Slide 15
SliceIndex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 64 | 78 | 59 | 72 | 79 | 70
1 | 22 | 21 | 33 | 61 | 39 | 36
2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | 13
3 | 40 | 41 | 38 | 14 | 35 | 33
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3
5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1
6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7
7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 6
9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9
10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7
11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3
12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5
13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 10
14 | 14 | 19 | 11 | 20 | 17 | 14
15 | 23 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15
16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24
17 | 15 | 18 | 23 | 15 | 20 | 25
18 | 23 | 26 | 27 | 21 | 17 | 19
19 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18
20 | 12 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13
21 | 22 | 25 | 22 | 29 | 29 | 27
22 | 22 | 25 | 16 | 2 | 15 | 26
23 | 30 | 32 | 36 | 39 | 38 | 36
24 | 53 | 44 | 32 | 29 | 27 | 21
25 | 20 | 22 | 44 | 24 | 41 | 31
26 | 30 | 30 | 24 | 43 | 23 | 37
27 | 37 | 27 | 48 | 50 | 40 | 43
28 | 40 | 34 | 14 | 34 | 34 | 49
29 | 46 | 44 | 55 | 38 | 51 | 51
30 | 31 | 46 | 27 | 42 | 25 | 28
31 | 24 | 18 | 24 | 30 | 34 | 25
32 | 25 | 29 | 26 | 15 | 17 | 9
33 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 4
34 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5
35 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1

## Slide 17
80% haben nur einen einzigen peak.
60% aller peaks sind nur 1 slice lang ist

## Slide 19
wt
mut
warp distance

## Slide 20
WT
Mutante

## Slide 21
Mach evtl eine normalisierung auf IBAQ sinn??
  weil man ja gleich viel protein hatte..
Für Lane-Normalisierung CON drin lassen?
  wann treten die moisten Kontaminianten auf? vor oder nach gel?

## Slide 23
höchste intensitäten überhaupt -> gebiased

## Slide 24
bei log sind die intensitäten viel zu wenig unterschiedlich, noise ist schon bei 40% signal
   nooo

## Slide 25
dwt + Euclid
|> teilen durch max (Seq.mean wt) max (Seq.mean mut)
|> log
scheint gut zu klappen

## Slide 26: Probleme mit verteilung
H0 ist deutlich weiter rechts als vs
bei vs ist alles deutlich smoother und deshalb auch keine großen eucl.

## Slide 27
schlecht
ok

## Slide 28
top candidates
worst candidates
sorted by highest distance

## Slide 29
top candidates
worst candidates
dwt_distance = Dynamic time warping distance
meanInt = max (Seq.mean wt) (Seq.mean mut)
myDist = (dwt_dist + Euclidean) / meanInt
H0 Distances sind die, die man aus WT1 vs WT2, WT1 vs WT3 ... bekommt
Auffällig, dass die H0 Distanzen immer sehr hoch sind, später mehr dazu

## Slide 30
Hier ist das Problem der Statistik: Die Verteilung der Teststatistik ist deutlich besser als die tatsächlichen Tests
  Distanzen zwischen WT1 vs WT2, WT2 vsWT3 .... sind deutlich größer als Distanz zwischen (mean wt) und (mean mut)
  Und damit hat man keinen gescheiten Threshold.
  Die tests sind zu verschieden (einmal replikate bei denen die euklidische immer hoch ist und einmal means die dadurch sehr glatt sind)
  Möglichkeit1: die echten Tests auch nur auf 2 Signalen machen (WT1 vs Mut1, WT2 vs Mut2, WT3 vs Mut3)
  Möglichkeit2: Für die Testverteilungs-Tests irgendwie ‘mean’ signale erzeugen (bootstrappen?!?)
    da fällt mir gerade keine Möglichkeit ein, aber irgendwie gehts sicher
5%

## Slide 31
IBAQ

## Slide 32
IBAQ

## Slide 33
IBAQ

## Slide 35
prior to normalization

## Slide 37: Noisy lanes (median:0. -> count:67)